## Slide 1: Historisk Spot + systemydelses markeds model

## Slide 2: Update
Konverteret fra 2017 data til 2017-2019 data (3 års simulering )
aFRR marked tilføjet
FCR marked tilføjet
Special nedregulering tilføjet

## Slide 3: Overblik
Generatorer
Power to X/ Fleksibel forbrug
Lager
Tarif 194 [DKK/MWh]
Portefølje
Tarif 4 [DKK/MWh]
Spot marked
mFRR (opregulering)
FCR (op/ned-regulering)
aFRR (symetrisk op og ned)
Specialregulering (nedregulering)
Sekundære markeder
(Brint og fjernvarme)

## Slide 4: OVerblik
Kun DK1
Markeder inkluderet:
  Spot, mFRR, aFRR, FCR og special nedregulering
Teknologier inkluderet:
  Vind, Sol, Elkedel, Electrolyse, Batteri
Teknologier ikke inkluderet:
  Fleksibel forbrug

## Slide 5: Resultater – Alle markeder

## Slide 6: Resultater – Alle markeder ÷ FCR